РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

ДУМА УСТЬ-КУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От «29» декабря 2014 г.                                                                 № 22-128/ДСП

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского

муниципального образования до 2020 года

В соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Генеральным планом Усть-Кудинского сельского поселения утвержденным решением Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 13.11.13 г. № 10-58/дсп, Правилами землепользования и застройки Усть-Кудинского муниципального образования утвержденных решением Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 13.11.13 г. № 10-59/дсп, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Усть-Кудинского муниципального образования

Дума Усть-Кудинского муниципального образования решила:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования до 2020 года».

- Опубликовать Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования до 2020 года на сайте администрации Усть-Кудинского муниципального образования

- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава администрации

Усть-Кудинского МО                                                                  М.П. Кельман

Приложение

к решению Думы Усть-Кудинского

муниципального образования

№ 22-128/ДСП от 29.12.2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-производственное объединение «Центр энергетических обследований»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УСТЬ-КУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДО 2020 ГОДА

Согласовано:

Директор ООО «НПО «ЦЭО» Куменко А.Е.___________________

И.о. Главы Усть-Кудинского МО Лопатина В.В. _________________

Иркутск, 2014

Содержание

Введение	3

Раздел 1. Паспорт программы	5

Краткая характеристика Усть-Кудинского муниципального образования	8

Раздел 2: «Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы»	10

3.1 Функциональный профиль и градообразующие виды деятельности	10

3.2. Развитие промышленности строительных материалов	11

3.3 Минерально-сырьевые ресурсы	11

3.4 Сельскохозяйственные ресурсы	12

3.5 Население	13

3.6 Перспективы развития застройки	15

3.7 Жилищный фонд	16

3.8 Социальная инфраструктура	17

Раздел 3: «Характеристика существующего состояния и прогнозы развития коммунальной инфраструктуры»	19

Раздел 4: «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры»	29

Раздел 5: «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей»	32

Раздел 6: «Ресурсное обеспечение Программы»	41

Раздел 7: «Социально-экономическая эффективность реализации Программы»	41

Раздел 8: «Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением»	42

Раздел 9: «Управление программой»	42

# Введение

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования на 2015–2020 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития поселения на период 2015–2020 гг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования.

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования;

- Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Усть-Кудинского муниципального образования;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Усть-Кудинского муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- Целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- Системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- Комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Усть-Кудинского муниципального образования.

Срок реализации Программы: 2015–2020 гг.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- Схемы территориального планирования муниципального образования Иркутский муниципальный район;

- Правил землепользования и застройки территории Усть-Кудинского муниципального образования Иркутского муниципального района Иркутской области;

- Прогноза социально-экономического развития Усть-Кудинского муниципального образования поселение, формируемого на ежегодной основе.

Программа разрабатывается в соответствии с:

- Документами территориального планирования муниципального образования Иркутский муниципальный район и Усть-Кудинского муниципального образования;

- Инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Усть-Кудинского муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Усть-Кудинского муниципального образования;

- Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности Усть-Кудинского муниципального образования;

- Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- Генеральный план Усть-Кудинского сельского поселения.

# Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; Градостроительный кодекс Российской Федерации; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; Устав Усть-Кудинского муниципального образования |
| Заказчик Программы | Администрации Усть-Кудинского муниципального образования |
| Разработчик Программы | ООО «Научно-производственное объединение «Центр энергетических обследований» |
| Цель Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Усть-Кудинского муниципального образования. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Усть-Кудинского муниципального образования 3. Улучшение экологической ситуации. 4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования; Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования; Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования; Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Усть-Кудинского муниципального образования; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Усть-Кудинского муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2020 гг |
| Основные мероприятия Программы | 1. Теплоснабжение Строительство блочно-модульной электрической котельной. Тепловая нагрузка проектируемой котельной составит: на первую очередь строительства 1,498 Гкал/ч, на расчетный срок строительства – 1,938 Гкал/ч.; Строительство сетей теплоснабжения, 0,6 км, Ду=80 мм; Оснащение приборами учета тепловой энергии и горячей воды. 2. Водоснабжение Сооружение станции водоочистки 1500 м3/сут; Реконструкция водонапорной башни; Строительство новых водоводов -12,68 км.. 2.1 Водоотведение Строительство очистных сооружений -1500м3/сут; Строительство 3500 м новых канализационных сетей; Строительство открытых водостоков ливневой канализации 3 500 м, диаметр 1000*160*160 мм; Строительство закрытых водостоков ливневой канализации 8 400 м; Сооружение регулирующих резервуаров ливневой канализации – 2 шт; Организация приборного узла учета сточных вод. 3. Электроснабжение Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения; Строительство ПС «Усть-Куда» с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый. 4. Утилизация ТБО Приобретение ассенизационных машин (вакуумные машины КО-529-14)-5 шт; Приобретение мусоровозов КО-440-5 с боковой загрузкой, вместимостью 8,5 т)-3 шт; Приобретение подметально-уборочной машины (ПМ, щеточное оборудование) - 1 шт; Приобретение плужно-щеточного снегоочистителя (комбинированная дорожная машина КО-829Б, объем цистерны 14 м3, объем кузова 9,5 м3) – 1 шт; Приобретение роторного снегоочистителя- 1 шт; Снегопогрузчик – 1 шт; Распределитель песко-соляной смеси- 1 шт; Скалыватель-разрыхлитель – 1 шт; Приобретение инвентаря: контейнеров – 56 шт, урн – 24 шт; Так же программой предлагается вместо покупки техники альтернативное решение - это проведение конкурсных процедур на выбор подрядных организаций, имеющих в наличии данную технику для осуществления деятельности по утилизации ТБО; Строительство нового полигона утилизации ТБО в соответствии с экологическими нормами и правилами; Обустройство контейнерных площадок. |
| Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: К источникам финансирования программных мероприятий относятся: Бюджет Иркутской области; Бюджет муниципального образования Иркутского района; Бюджет Усть-Кудинского муниципального образования; Средства предприятий; Прочие источники финансирования Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 192 940,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация Программы позволит: Обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения направленных на подключение строящихся и модернизируемых объектов; Провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и современное; Выполнить мероприятия по энергосбережению; Повысить уровень инвестиционной привлекательности поселения. |

# Краткая характеристика Усть-Кудинского муниципального образования

Усть-Кудинское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области».

Административным центром муниципального образования со статусом сельского населенного пункта является деревня Усть-Куда. По данным администрации, по состоянию на 01.01.2011 г. общая численность населения муниципального образования составляет 2 228 чел.

Площадь занимаемой территории – 5470 га.

Усть-Кудинское муниципальное образование граничит с северо-запада – с Ширяевским муниципальным образованием, с севера, северо-востока, востока и юго-востока – с Уриковским муниципальным образованием (оба - Иркутский муниципальный район), с юга – с Иркутским городским округом, с юго-запада и запада – Ангарским муниципальным районом.

До революции территория Усть-Кудинского сельского поселения входила в состав Иркутского округа (уезда) Иркутской губернии. В 1926 г. территория вошла в состав Иркутского района Иркутского округа Сибирского края (с 1925 г.), а позднее – в состав Восточно-Сибирского края (с 1930 г.). Согласно Постановлению Президиума ВЦИК от 11 февраля 1935 г. Иркутский район был упразднен, а его территория отошла к г. Иркутску. В 1937 г., при образовании Иркутской области, территория сельского поселения вошла в состав вновь образованного Иркутского района с административным центром в г. Иркутске. С 1937 г. территория Усть-Кудинского муниципального образования входит в состав Иркутского муниципального района Иркутской области. Территория муниципального образования неоднократно корректировалась. В окончательном виде границы Усть-Кудинского муниципального образования были определены законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области» № 94-оз от 16.12.2004 г.

Усть-Кудинское сельское поселение расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины, на территории плоской надпойменной террасы долины р. Ангара, в месте впадения в нее р. Куда.

Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки. Выгоды транспортно-географического положения связаны с близостью областного центра - г. Иркутска (административный центр муниципального образования, д. Усть-Куда, расположен в 33 км от города) и наличием территориальных резервов для развития. Вблизи территории муниципального образования проходит автомобильная дорога федерального значения – А-332 «Иркутск-Усть-Ордынский» (подъезд к д. Усть-Куда – 5 км.).

Усть-Кудинское муниципальное образование расположено в западной части территории Иркутского района и входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи. За пределами поселения, главным образом в Иркутске, работает значительная часть его населения, занятого в экономике.

Агроклиматические условия в целом по поселению благоприятны для земледелия и позволяют выращивать зерновые и зернобобовые, кукурузу, подсолнечник, картофель, свеклу, капусту и другие культуры. Природно-климатические условия поселения позволяют возделывать зерновые культуры, кормовые и картофель.

Территория Усть-Кудинского сельского поселения находится в зоне лесов, принадлежащих Хомутовскому участковому лесничеству. Лесные участки представлены хвойными и смешанными лесами. Подлесок состоит из черемухи, боярышника, шиповника, разнотравья. На территории поселения распространены сосновые, лиственнично - сосновые травяно-брусничные леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных поверхностях и низких пологих склонах.

К побережьям рек приурочены лиственничные и сосново-лиственничные травяные устойчиво производные леса речных долин, террас и пониженных равнин.

В лесу произрастает много растений эндемиков: желтые лилии, красные саранки, купальница азиатская, орхидея северного типа. Сохранились заросли родендрона Даурского.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутской области в 2011 году» геологическими особенностями строения земной коры Иркутской области обусловлено высокое содержание радона в жилых и общественных зданиях в населенных пунктах Иркутского района. Содержание радона превышает 400 Бк/м2, достигая в отдельных одноэтажных деревянных зданиях 850 Бк/м2.

Проблема требует дальнейшего углубленного изучения и адекватных мероприятий. В связи с отсутствием финансирования эти работы с 2002 г. целенаправленно не проводились.

В 2011 г. продолжена работа по ограничению облучения населения природными источниками.

Облучение населения природными источниками ионизирующего излучения формируется за счет природных радионуклидов, содержащихся в среде обитания людей (строительные материалы, воздух, почва и прочее) и вносит наибольший вклад в дозу облучения населения Иркутской области (79,0 %).

Другим источником постоянного радиоактивного загрязнения атмосферы являются естественные радионуклиды (тритий, бериллий-7, бериллий-10, углерод-14, натрий-22 и др.), образующиеся в воздухе под воздействием космических лучей, а также радон и его дочерние продукты распада. По результатам наблюдений можно сделать вывод, что в целом радиационная обстановка на территории поселения в 2011 году остается стабильной, радиоактивное загрязнение находилось на уровне естественного фона.

# Раздел 2: «Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы»

## 3.1 Функциональный профиль и градообразующие виды деятельности

С момента основания развитие Усть-Кудинского муниципального образования было связано с сельскохозяйственным освоением территории. В 30-х гг. XX в. на территории поселения было создано крупное сельскохозяйственное предприятие – колхоз «им. Буденного», который в 60-х гг. был преобразован в отделение колхоза «Знамя Ленина».

В 80-х гг. на территории поселения разместилось геологоразведочное предприятие ОАО «Сосновгео».

Преобладание сельскохозяйственного функционального профиля сохранялось до начала 90-х годов прошлого века, когда в условиях экономических реформ градообразующие предприятие, колхоз «Знамя Ленина», обанкротилось, а ОАО «Сосновгео» резко сократило объемы своих работ, закрылись многие геологоразведочные партии. В этот период значительная часть трудоспособного населения стала работать за пределами муниципального образования, главным образом в г. Иркутске, сформировались тесные трудовые связи поселения с областным центром.

В конце 90-х гг. на базе бывшего колхоза «Знамя Ленина» образовался СХПК «Усть-Кудинское», который позднее был преобразован в агрофирму «им. Галзицкого». До 2009 г. на территории поселения работало отделение сельхозпредприятия ООО «Луговое» (с. Хомутово»).

В настоящее время территория Усть-Кудинское сельского поселения востребована для целей жилищного строительства – как для постоянного проживания, так и для размещения «второго жилища» горожан.

Таким образом, Усть-Кудинское муниципальное образование можно определить, как пригородное поселение. Данный функциональный профиль сохраняется на перспективу. В то же время для оптимизации транспортных потоков представляется целесообразным размещение новых мест приложения труда в границах поселения.

Сельское хозяйство муниципального образования представлено предприятием ООО «Раздольное», имеющее мясомолочное направление. Общее количество поголовья крупнорогатого скота предприятия составляет 10 голов, лошадей – около 20 голов.

Помимо работающих на сельхозпредприятии, на территории поселения имеется КФХ Голубев, также, подавляющая часть незанятого трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве, что связано со сложившимся укладом жизни населения. Общая численность кадров сельского хозяйства поселения составляет 3 чел.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства поселения предусматривают совершенствование работы ООО «Раздольное» путем использования инновационных технологий, увеличение поголовья КРС. В целом же, на территории поселения, дальнейшее развитие растениеводства и животноводства предполагает рост числа предприятий фермерских хозяйств, создание малых предприятий по производству, переработке сельскохозяйственной продукции, организацию сезонного сбора дикоросов с их последующей переработкой и реализацией, развитие производственно-хозяйственного сотрудничества товаропроизводителей поселения с хозяйственными субъектами соседних муниципальных образований.

Данные мероприятия позволят увеличить численность кадров сельского хозяйства в Усть-Кудинском сельском поселении на I очередь генерального плана до 0,025 тыс. чел., на расчетный срок - до 0,05 тыс. чел.

На территории поселения расположено крупное предприятие, осуществляющее операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением прочих услуг – ОАО «Сосновгео». Основное направление деятельности – геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр. Численность занятых на предприятии составляет 534 чел., на I очередь и расчетный срок строительства учитывается в размере 0,55 тыс. чел.

Из предприятий промышленности на территории поселения расположено предприятие деревообработки – ООО «Нафта Трейд» с численностью занятых 5 чел. Продукция предприятий реализуется на территории г. Иркутска. На перспективу предусматривается возможность создания предприятия по комплексной глубокой переработке древесины. Проектом учитывается рост численности кадров деревообработки на I очередь генерального плана до 0,02 тыс. чел. и до 0,03 тыс. чел. - на расчетный срок.

Проектом генерального плана на территории поселения предлагается организация малого предприятия пищевой промышленности по изготовлению выпечки и хлебобулочных изделий с общей численностью кадров на I очередь – 0,005 тыс. чел., на расчетный срок – 0,01 тыс. чел.

## 3.2. Развитие промышленности строительных материалов

Дальнейшее экономическое развитие территории муниципального образования возможно также за счет развития промышленности строительных материалов.

На территории сельского поселения расположен ряд месторождений (Усть-Кудинское, Южное и Моховое месторождения) строительных песков и песчано-гравийных смесей, разведанных ОАО «Сосновгео» и учтенных государственным балансом.

По данным лабораторно-технологических исследований, сырье месторождений может быть использовано в качестве заполнителя при приготовлении штукатурных растворов, для наружной и внутренней отделки каменных и бетонных поверхностей, в качестве крупного заполнителя бетонов марок В 40 и В 30 и др.

Развитие промышленности строительных материалов на территории поселения предполагается к расчетному сроку генерального плана, численность кадров отрасли к 2032 г. принимается в размере 0,02 тыс. чел.

В настоящее время Усть-Кудинское сельское поселение поддерживает интенсивные трудовые связи с г. Иркутском, с. Хомутово, с. Урик и с другими близлежащими населенными пунктами. Жители поселения работают за его пределами, в то же время часть кадров зарегистрированных предприятий, учреждений и организаций постоянно проживает за пределами границ проекта. В связи с размещением площадок под новое жилищное строительство малоэтажной застройки интенсивность трудовых связей на перспективу еще более возрастет. При сохранении численности приезжающих на работу в Усть-Кудинское поселение из других населенных пунктов на современном уровне (до 0,02 тыс. чел.) в связи с ограниченными возможностями размещения новых рабочих мест в границах проекта резко возрастет численность работающих за пределами поселка – ориентировочно до 0,4 тыс. чел. на I очередь генерального плана и до 0,6 тыс. чел. – на расчетный срок. Активное сальдо ежедневных трудовых поездок (маятниковой миграции) составит соответственно 0,38 тыс. чел. на I очередь генерального плана и до 0,58 тыс. чел. – на расчетный срок.

## 3.3 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Усть-Кудинского МО представлены в основном естественными строительными материалами. По качеству и запасам относятся к третьей группе, которую образуют месторождения местного значения.

Ниже дается краткая характеристика месторождений.

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси на о. Конный 19-22 км (Ангарская протока).

Запасы подсчитаны по кат. С1 и оценены протоколом НТС № 19 от 05.05.1977 г. Запасы учтены территориальным балансом запасов полезных ископаемых. Месторождение находится в нераспределенном фонде.

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси на о. Конный 22-24км (участок Кудинский).

Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и оценены протоколом НТС № 60 от 15.09.1982 г. Запасы учтены территориальным балансом запасов полезных ископаемых. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРР 00047 ТЭ выдана ОАО "Сосновгео" на разработку месторождения.

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси на о. Конный Фереферовы острова, участок Конный.

Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом ЭКЗ № 20 от 25.09.2008 г. Запасы учтены территориальным балансом запасов полезных ископаемых. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРир 00030 ТЭ (зарегистрирована 18.10.2007 г.) выдана ОАО «Сосновгео» на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении сроком до 04.07.2017 г. Русловое Ангары месторождение песчано-гравийной смеси Фереферовы острова (21-23 км).

Запасы подсчитаны по кат. С1 и оценены протоколом НТС № 156 от 21.09.1963 г.

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси (о-в Волчий).

Запасы подсчитаны по кат. С1 и оценены протоколом НТС № 82 от 28.12.1988 г.

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси (о-в Зуевский, 24-26 км).

Запасы подсчитаны по кат. С1 и оценены протоколом НТС № 156 от 21.09.1963 г.

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси 25-28 км (о. Зуевский).

Запасы подсчитаны по кат. С1 и оценены протоколом НТС № 8 от 07.05.1970 г. Запасы учтены территориальным балансом запасов полезных ископаемых. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРир 00052 ТЭ (зарегистрирована 31.12.2009 г.) выдана ООО «Нью-Лен-Ойл» на добычу песчано-гравийных отложений на месторождении сроком до 01.08.2034 г.

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси (о-ва Лиственничный-Кисличный).

Запасы подсчитаны по кат. С1 и оценены протоколом НТС № 82 от 28.12.1988 г. Запасы учтены территориальным балансом запасов полезных ископаемых. Месторождение находится в нераспределенном фонде

Русловое месторождение песчано-гравийной смеси (о-в Степановский).

Запасы подсчитаны по кат. С1 и оценены протоколом НТС № 82 от 28.12.1988 г.

Веренеиха месторождение песчаника.

Запасы подсчитаны по кат. В.

Южное месторождение песчано-гравийной смеси.

Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 541 от 03.09.2002 г. и ТКЗ № 643 от 29.11.2004 г. Запасы учтены территориальным балансом запасов полезных ископаемых. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРР 00040 ТР (зарегистрирована 03.12.2001 г.) выдана ОАО «Сосновгео» на геологическое изучение и добычу торфа и песчано-гравийной смеси на месторождении сроком до 28.11.2026 г.

Морозово-1 месторождение торфа.

Запасы подсчитаны по кат. А и приняты протоколом НТС от 1990 г.

Лицензия ИРР 00037 ТР (зарегистрирована 04.06.2001 г.) выдана ОАО «Сосновгео» на геологическое изучение и добычу строительного песка в близи д. Усть-Куда сроком 31.12.2005 г.

## 3.4 Сельскохозяйственные ресурсы

На сегодняшний день на территории Усть-Кудинского МО зарегистрированы: ООО «Дружба» (тепличное хозяйство), ООО «Раздольное» (МТФ и конный двор).

Данные на 01.01.2011г. о поголовье скота представлены ниже (количество голов):

ООО «Раздольное»:

- Кони- 20 голов;

- КРС- 10 голов;

Частный сектор: КРС – 80 голов;

В «Программе социально-экономического развития Усть-Кудинского муниципального образования» определено, что основу экономики поселения будет составлять производство сельскохозяйственной продукции. В программе заложены следующие мероприятия:

- развитие сельского хозяйства;

- увеличение поголовья крупного рогатого скота,

- наращивание объемов производства картофеля, овощей,

- производства молока и мяса;

- развитие растениеводства и животноводства во всех формах хозяйствования;

В рамках программы, на перспективу, развитие сельскохозяйственного производства в Усть-кудинского МО будет осуществляться за счет увеличения общей численности работающих в данной отрасли хозяйства. ООО «Раздольное» планирует развивать на территории животноводство.

## 3.5 Население

В настоящее время численность населения муниципального образования имеет устойчивую тенденцию роста – прежде всего, за счет миграционного притока, естественного прирост играет незначительную роль. Близость территории поселения к г. Иркутску и высокая транспортная доступность обусловили значительную привлекательность территории для мигрантов (см. таблицу 5.5). Согласно данным администрации, по состоянию на 1.01.2011 г. численность населения с. Усть-Куда составляет 2 067 чел. или 2,4% общей численности населения района.

Динамика численности Усть-Кудинского сельского поселения по данным статистического учета

Таблица 3.5.1

| Категория | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 2,1 | 2,1 |
| Родилось чел. | 28 | 20 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 13,3 | 9,5 |
| Умерло чел. | 26 | 8 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 12,4 | 3,8 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 2 | 12 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 0,9 | 5,7 |
| Прибыло, чел. | 140 | 116 |
| Выбыло, чел. | 45 | 25 |
| Механический прирост (убыль), чел. | 95 | 91 |

Ведущая роль в формировании населения принадлежит механическому притоку, который устойчиво наблюдается на территории муниципального образования. Причиной миграционной привлекательности является возможность сочетания преимуществ городского и сельского образа жизни – близость к Иркутску позволяет использовать широкие возможности занятости в крупном городе, а постоянное жительство в сельской местности привлекательно с точки зрения экологии.

Определяющим фактором формирования населения поселения на период до расчетного срока генерального плана принят миграционный приток населения, обусловленный перспективами размещения жилищного строительства. Большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте с детьми, это позволяет прогнозировать улучшение демографической структуры населения.

Перспективы развития поселения позволяют прогнозировать рост удельного веса детских возрастов до 21% населения при стабилизации удельного веса пенсионных возрастов на уровне 21-22%. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице ниже:

Возрастная структура населения Усть-Кудинского сельского поселения (в % к общей численности).

Таблица 3.5.2

| Возрастные группы | 2012 г. | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2032 г. |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 19,8 | 20,0 | 21,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте (Мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 60,3 | 59,0 | 57,0 |
| Лица старше трудоспособного возраста (Мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 19,9 | 21,0 | 22,0 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. На перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с развитием новых производства. В то же время, в связи с размещением необходимых объектов культурно-бытового обслуживания, ожидается рост численности обслуживающей группы населения на I очередь и расчетный срок генерального плана. Все это приведет к сокращению удельного веса незанятого населения (см. таблицу 3.5.3).

Таблица 3.5.3

| Категория | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Самодеятельное население | 956 | 45,7 | 1,22 | 34,9 | 1,57 | 26,2 |
| в т. ч. градообразующая группа | 812 | 38,8 | 0,98 | 28,0 | 1,24 | 20,7 |
| Обслуживающая группа | 144 | 6,90 | 0,24 | 6,90 | 0,33 | 5,50 |
| Несамодеятельное население | 1 135 | 54,3 | 1,78 | 50,8 | 2,93 | 48,8 |
| Постоянное население | 2 091 | 100,0 | 3,00 | 85,7 | 4,50 | 75,0 |
| Население всего | 2 091 | 100,0 | 3,50 | 100,0 | 6,00 | 100,0 |

В условиях миграционного притока населения общая численность жителей сельского поселения на I очередь генерального плана (2022 г.) составит 3,5 тыс. чел. На расчетный срок ожидается сохранение тенденции роста численности занятых в экономике и миграционного притока населения, что приведет к увеличению общей численности населения на 2032 г. до 6,0 тыс. чел.

При этом следует учитывать, что в д. Усть-Куда, расположенной на прилегающей к городу территории и имеющее хорошие условия транспортной доступности, размещается так называемое «второе жилище» горожан, постоянно проживающих за пределами деревни, главным образом в г. Иркутске. Существует значительный спрос на такое жилье, и временное население имеет устойчивую тенденцию роста. Проектом предусматривается обеспечения всего населения, как постоянного, так и временного, жилищным фондом и инженерным оборудованием. В то же время потребности временного и постоянного населения будут различными в отношении некоторых видов социального и культурно-бытового обслуживания (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и др.), в связи, с чем в прогнозной численности населения выделяется численность постоянных жителей. Постоянное население Усть-Кудинского сельского поселения на I очередь генерального плана составит 3,0 тыс. чел., а на расчетный срок – 4,5 тыс. чел.

Динамика численности постоянного населения д. Усть-Куда

## 3.6 Перспективы развития застройки

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Усть-Кудинского сельского поселения составит 150,0 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в 25 м2 общей площади на одного жителя.

Существующий жилищный фонд деревни - 32,1 тыс. м2 общей площади подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

Таблица 2.1 Размещение жилищного фонда по структуре и этажности, тыс. м2 общей площади

| Населенный пункт | Существующий жилищный фонд | Существующий сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд с количество этажей | Всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. постоянное |
|  |  |  | 1-2-эт.жилые дома |  |  |  |
| д. Усть-Куца | 32,1 | 32,1 | 117,9 | 150,0 | 6,0 | 4.5 |
| % | 21,4 | 21,4 | 78,6 | 100,0 |  |  |

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди (2022 г.) строительства определен в объеме 70,0 тыс. м2 общей площади исходя из средней обеспеченности 20 м2 на одного жителя.

По проекту генерального плана на территории сельского поселения предусмотрено строительство двух новых дошкольных образовательных учреждений вместимостью 110 мест каждый. Существующий детский сад на расчетный срок проекта также сохраняется. В связи с тем, что имеющееся здание общеобразовательной школы д. Усть-Куда не покрывает проектной потребности расчетного срока, в генеральном плане закладывается строительство дополнительного здания общеобразовательного учреждения на 185 мест, в том числе 55 мест - учреждение внешкольного образования детей.

Из объектов здравоохранения предусмотрено строительство детской молочной кухни на 240 порций в сутки. Оказание амбулаторной и стационарной помощи постоянным жителям муниципального образования будет осуществляться на территории с. Урик (Уриковское муниципальное образование), где, согласно Схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального образования, закладывается возведение больничного комплекса со стационаром на 450 коек, амбулаторией на 850 посещений смену и станцией скорой медицинской помощи на 5 спецавтомобилей.

Из спортивных объектов по проекту предусмотрен спортивный зал на 400 м2 и территория открытых плоскостных спортивных сооружений общей площадью около 4,0 га. В связи с тем, что существующее клубное учреждение располагается в приспособленном здании, несоответствующем необходимым нормам, проектом предлагается строительство единого культурно-досугового центра общей вместимостью 900 мест, в составе которого разместиться библиотека на 30 тыс. ед. хранения.

Также, на территории д. Усть-Куда, предусмотрены к организации: гостиница на 30 койко-мест, отделения банков и связи, предприятия непосредственного бытового обслуживания на 17 рабочих места и комплекс объектов коммунального обслуживания (баня на 35 мест, прачечная самообслуживания на 90 кг белья в смену, химчистка самообслуживания на 5 кг вещей в смену).

Дополнительно, с учетом сохранения существующих объектов, предусмотрено строительство магазинов общей торговой площадью 1 440 м2 и предприятий общественного питания общей вместимостью 120 посадочных мест.

## 3.7 Жилищный фонд

Согласно статистическим данным, жилищный фонд Усть-Кудинского муниципального образования на 01.01.2012 г. составил 32,1 тыс. м2 общей площади. Основную часть жилищного фонда поселения составляет частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд. Кроме того, небольшая доля жилых домов поселения приходится на муниципальный (государственный) и ведомственный жилищный фонд (ОАО «Сосновгео»).

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 126,9 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 8,3 чел/га.

Жилищный фонд поселения состоит, в основном, из малоэтажных, преимущественно 1-этажных некапитальных (деревянных) жилых домов усадебного типа. Капитальная жилая застройка, представленная в большей степени кирпичными и панельными 1-этажными жилыми домами, присутствует незначительно.

Так как д. Усть-Куда является одним из старейших населенных пунктов Иркутского района, то на территории поселения присутствуют жилые дома до 1920 г., 1921-1970 гг. постройки. В связи с переводом на территорию муниципального образования нескольких геологических партий из Читинской области, в начале 80-х гг. XX в. в поселении активно велось жилищное строительство. В связи с чем, достаточно велика доля жилых домов, построенных в период 1971-1995 гг.

В результате активизации в последние года процессов субурбанизации (развития пригородов) – переселения городских жителей в сельскую местность, на территории поселения значительную часть жилой застройки, составляют жилые дома, построенного после 1995 г.

Жилищный фонд Усть-Кудинского муниципального образования находится в удовлетворительном техническом состоянии. Средний уровень износа жилых домов поселения составляет около 45-60%.

На территории муниципального образования основной объем нового жилищного строительства осуществляется за счет личных средств граждан. В 2011 г. было построено 0,6 тыс. м2 индивидуальных жилых домов.

Жилищный фонд поселения имеет достаточно хороший уровень благоустройства. По основным видам инженерного оборудования уровень обеспеченности существенно выше, чем в среднем по сельским населенным пунктам Иркутского района.

Данные по этажности и степени благоустройства жилого фонда (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами), а также обеспеченность сельского поселения инфраструктурой представлены в таблицах ниже:

Степень благоустройства сельского поселения представлена в таблице

|  | Водопровод | Водоотведение (канализация) | Централизованное отопление | Ванны (душ) | Напольные электроплиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иркутский район | 24,0 | 20,0 | 30,0 | 16,0 | 51,0 |
| Усть-Кудинское МО | 37,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 15,3 м2, что несколько ниже среднего уровня для сельских населенных пунктов Иркутского района (18,1 м2/чел) и сельских населенных пунктов Иркутской области (18,4 м2/чел.)

|  | Усть-Кудинское сельское поселение | Иркутский район | Иркутская область |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность. м2 /чел. | 15,3 | 18,1 | 18.4 |

Размещение жилищного фонда по структуре и этажности, тыс. м2 общей площади

| Населенный пункт | Существующий жилищный фонд | Существующий сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд | Всего по проекту | Население тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2х этажные жилые дома |  | Всего | в т.ч. постоянное |
| д. Усть-Куда | 32,1 | 32,1 | 117,9 | 150,0 | 6,2 | 4,5 |
| % | 21,4 | 21,4 | 78,6 | 100,0 |  |  |

## 3.8 Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения

На исходный год разработки генплана в Усть-Кудинском муниципальном образовании действовала одна муниципальная средняя общеобразовательная школа – МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» проектной вместимостью 400 мест, но часть школы занята под детский сад и администрацию муниципального образования. Фактическая наполняемость образовательного учрежден- 235 человек, что составляет 115,0% от фактической вместимости объекта. В СОШ д. Усть-Куда осуществляется также подвоз учеников из д. Столбова и с. Урик Уриковского муниципального образования Иркутского района.

Общеобразовательная школа расположена в капитальном здании кирпичного исполнения, состоящего из двух корпусов. Состояние СОШ удовлетворительное.

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольные образовательные учреждения в муниципальном образовании представлены МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» на 50 детей. Фактически дошкольное учреждение посещает 70 чел., что превышает вместимость объекта на 40%.

Детский сад расположен в кирпичном 1-этажном здании, состояние помещений дошкольного учреждения оценивается как удовлетворительное.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть поселения на исходный год разработки генерального плана включает в себя 9 магазинов и один павильон общей торговой площадью 360,0 м2.

Открытая сеть общественного питания на территории поселения состоит из двух кафе общей вместимостью 125 посадочных мест.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования представлены фельдшерско-акушерским пунктом, являющимся филиалами МУЗ ЦРБ Иркутского района. Здание ФАП требует капитального ремонта. Медпрепараты населению продаются в медпункте ОАО «Сосновгео»

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

На территории сельского поселения из предприятий бытового обслуживания работает парикмахерская «Лаванда» на 1 рабочее место.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства сельского поселения составляет сельский клуб «Ровесник» на 60 мест, расположенный в приспособленном здании.

В настоящее время библиотечное обслуживание на территории д. Усть-Куда не осуществляется.

Спортивные сооружения

На территории сельского поселения отсутствуют общедоступные физкультурно-спортивные сооружения (открытые спортивные сооружения, спортивные залы, плавательные бассейны).

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального образования функционирует отделение почтовой связи Иркутского почтамта – структурного подразделения УФПС филиала ФГУП «Почта России». На территории также работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»), ЗАО «Мобиком-Хаба-ровск» (торговая марка «Мегафон»). Отделения банков на территории отсутствуют.

Из учреждений и организаций управления на территории Усть-Кудинского сельского поселения расположена администрация и дума Усть-Кудинского муниципального образования.

В поселении наблюдается дефицит обеспеченности общеобразовательными учреждениями, предприятиями общественного питания и связи. Значительно ниже нормативного уровня обеспеченность дошкольными образовательными, клубными учреждениями, предприятиями торговли и непосредственного бытового обслуживания. В поселении отсутствуют внешкольные учреждения, амбулатория, стационар, станция скорой медицинской помощи, детская молочная кухня, общедоступные физкультурно-спортивные сооружения (открытые плоскостные сооружения, объекты коммунального хозяйства (прачечная и химчистка самообслуживания, баня, гостиница) и отделения банков.

Обеспеченность населения в границах проекта существующими объектами обслуживания приведена ниже в таблице:

| Объекты | Ед. измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1000 жителей | % к норматииву |
| Детские учреждения |
| Дошкольные образователь-ные учреждения | место | 45 | 50 | 23,8 | 52,9 |
| Общеобразовательные школы | место | 110 | 400 | 190,5 | 100,0 |
| Музыкальные, художе-ственные, детско-юноше-ская спортивная школы | место | 11 | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | - | - | - |
| Поликлиники, амбулато-рии | посещений в смену | 18,15 | - | - | - |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - |
| Молочные кухни число де-тей до 1 года - 30 чел. | 4 порции в сутки на 1 ребенка | 57 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. жит. | 1 | 1 на 2,1 тыс. чел. | 100,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | - | - | - |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | - | - | - |
| Бассейны крытые и откры-тые | м2 зеркала воды | 20-25 | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | мест | 230 | 60 | 28,6 | 12,4 |
| Библиотеки | тыс. ед. хра-нения | 5 | - | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 300 | 360,0 | 171,4 | 57,1 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 125 | 59,5 | 100,0 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | 0,5 | 12,5 |
| Учреждения и предприятия коммунального облуживания |
| Прачечные самообслужи-вания | кг белья в смену | 20 | - | - | - |
| Химчистки самообслужи-вания | кг вещей в смену | 1,2 | - | - | - |
| Бани | место | 7 | - | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 на 2,1 тыс. чел. | 100,0 |
| Отделения банков, опера-ционная касса | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | - | - | - |

Перечень предприятий с их краткой характеристикой:

| №№ п/п | Наименование | Профиль | Площадь территории, Га | СЗЗ (нор-мат.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Кудинское МО |
| д. Усть-Куда |
| 1. | ООО «Раздольное». МТФ | Животноводство | 3,9 | 300 |
| 2. | ООО «Раздольное», конный двор | Животноводство | 1,4 | 300 |
| 3. | «Нафта Трейд», пилорама | Деревообработка | 1,2 | 100 |
| 5. | ОАО «Сосновгео», камнерезный цех |  | 0.4 | 100 |
| 6. | Зерносклад | С/х производство | 1,1 | 50 |
| 7. | ООО «Дружба», тепличное хозяй-ство | Овощеводство | 15,2 | 100 |
| 8. | Кладбище |  | 1,5 | 50 |
| 10. | Несанкционированная свалка. |  | 0.84 | 300 |

# Раздел 3: «Характеристика существующего состояния и прогнозы развития коммунальной инфраструктуры»

Теплоснабжение

На территории Усть-Кудинского МО отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищные и административные здания отапливаются печами либо индивидуальными теплогенераторами.

Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии в д. Усть-Куда служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании теплогенераторов электрического типа.

Стоимость электроэнергии составляет для физических лиц – 0,588 руб./кВт/ч, для юридических лиц – 2,469 руб./кВт/ч с учётом НДС 18%. Среднерыночная стоимость дров в Иркутской области составляет 1000 – 1250 руб./куб.м

Источником дров для населения является лесополоса, находящаяся на территории поселения, а также организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке.

Фактические годовые расходы топлива определить не представляется возможным в связи с отсутствием статистических данных по его использованию, однако, общий топливный баланс может быть рассчитан на основании нормативов потребления тепловой энергии в д. Усть-Куда, который установлен в размере 0,036Гкал/ч на 1м2 площади отапливаемого помещения.

Потребление тепловой энергии жилищным фондом, согласно норматива, Гкал/год определён из отопительного периода, составляющего 240 суток.

Общий топливный баланс жилищного фонда д. Усть-Куда представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

|  | д. Усть-Куда |
| --- | --- |
| Объём жилищного фонда, м2 | 32100 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива, Гкал/ч | 1155,6 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива, тыс. Гкал/год | 6656,26 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, т.у.т | 989,12 |

Надёжность теплоснабжения Усть-Кудинского МО определяется надёжностью электрических подстанций, обеспечивающих электроснабжения поселения.

Согласно генерального плана ПС «Грановщина» имеет загрузку, которая при отключении одного из трансформаторов в аварийном режиме может привести к загрузке оставшегося в работе трансформатора сверх предельно допустимой. Такая работа, в свою очередь, может привести к нестабильному электроснабжению потребителей. Подключение дополнительных нагрузок к данной подстанции возможно при условии замены трансформаторов или перераспределения нагрузок.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей проектом Схемы территориального планирования Иркутского района предлагается строительство ПС «Усть-Куда» с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый. Питание данной подстанции предлагается осуществлять от ПС «Урик» по ВЛ35кВ.

Так же генеральным планом установлено, что теплоснабжение перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

В таблице 2.3 представлены расчётные тепловые нагрузки на первую очередь строительства.

Таблица 2.3

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37,9 (1-2 эт усад.) | 2,853 3,318 | 0,497 0,579 | ДОУ 110 мест | 0,093 0,109 | 0,047 0,054 | 0,035 0,041 |
|  |  |  | Молочная кухня 240 порций | 0,002 0,003 | 0,01 0,011 | 0,008 0,01 |
|  |  |  | Спортивный зал 400 м2 площади по- ла | 0,124 0,144 | 0,232 0,269 | 0,06 0,07 |
|  |  |  | Клуб 900 мест | 0,295 0,343 | 0,262 0,305 | 0,032 0,038 |
|  |  |  | Библиотека 30 тыс ед хран | 0,029 0,034 | 0,036 0,041 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Магазин 200 м2 торговой площади | 0,016 0,018 | 0,019 0,023 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,002 |
|  |  |  | Магазин 120 м2 торговой площади | 0,009 0,011 | 0,012 0,014 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 30 мест | 0,017 0,019 | 0,054 0,063 | 0,03 0,035 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 10 рабочих мест | 0,026 0,03 | 0,054 0,062 | 0,02 0,023 |
|  |  |  | Отделение связи | 0,03 0,035 | 0,05 0,058 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
| Итого на 1 очередь строительства | 3,318 | 0,497 0,579 |  | 0,679 0,789 | 0,831 0,966 | 0,209 0,243 |
|  | 3,351 3,897 |  | 1,719 1,999 |
|  | 5,07 |
|  | 5,896 |

В таблице 2.4 представлены расчётные тепловые нагрузки на расчётный срок строительства.

Таблица 2.4

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс. ср. |  | Qо | Qв | Qгвс. ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 117,9 (1-2 эт. усад.) | 8,876 10,323 | 1,238 1,440 | ДОУ 110 мест | 0,093 0,109 | 0,047 0,054 | 0,035 0,041 |
|  |  |  | ДОУ 110 мест | 0,093 0,109 | 0,047 0,054 | 0,035 0,041 |
|  |  |  | Школа 130 мест | 0,064 0,074 | 0,097 0,113 | 0,039 0,045 |
|  |  |  | Внешкольные учреждения 55 мест | 0,052 0,061 | 0,001 0,001 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Молочная кухня 240 порций | 0,002 0,003 | 0,01 0,011 | 0,008 0,01 |
|  |  |  | Спортивный зал 400 м2 площади пола | 0,124 0,144 | 0,232 0,269 | 0,06 0,07 |
|  |  |  | Клуб 900 мест | 0,295 0,343 | 0,262 0,305 | 0,032 0,038 |
|  |  |  | Библиотека 30 тыс ед хран | 0,029 0,034 | 0,036 0,041 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Магазин 200 м2 торговой площади | 0,016 0,018 | 0,019 0,023 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазин 200 м2 торговой площади | 0,016 0,018 | 0,019 0,023 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,002 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,002 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,002 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,002 |
|  |  |  | Магазин 120 м2 торговой площади | 0,009 0,011 | 0,012 0,014 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 120 м2 торговой площади | 0,009 0,011 | 0,012 0,014 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 30 мест | 0,017 0,019 | 0,054 0,063 | 0,03 0,035 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 30 мест | 0,017 0,019 | 0,054 0,063 | 0,03 0,035 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 60 мест | 0,033 0,039 | 0,108 0,125 | 0,06 0,07 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 10 рабочих мест | 0,026 0,03 | 0,054 0,062 | 0,02 0,023 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 7 рабочих мест | 0,018 0,021 | 0,037 0,044 | 0,014 0,016 |
|  |  |  | Баня 35 мест | 0,026 0,031 | 0,061 0,071 | 0,212 0,247 |
|  |  |  | Прачечная самообслуживания 90 кг белья в смену, химчистка самообслуживания 5 кг вещей в смену | 0,012 0,014 | 0,022 0,026 | 0,014 0,016 |
|  |  |  | Отделение связи | 0,03 0,035 | 0,05 0,058 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Гостиница 30 мест | 0,035 0,041 | 0,037 0,044 | 0,026 0,03 |
| Итого на расчетный срок строительства | 8,876 10,323 | 1,238 1,440 |  | 1,125 1,308 | 1,431 1,664 | 0,668 0,776 |
|  | 10,114 11,763 |  | 3,224 3,749 |
|  | 13,338 15,512 |

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 13,338 Гкал/ч/ 15,512 МВт, в том числе на первую очередь строительства - 5,07 Гкал/ч/ 5,896 МВт.

Исходная информация для расчета перспективного баланса тепловой мощности была взята из материалов генерального плана Усть-Кудинского МО.

Теплоснабжение группы объектов соцкультбыта предлагается осуществить устройством групповой блочно-модульной электрической котельной на первую очередь строительства и прокладкой перспективных тепловых сетей от котельной до проектируемых объектов. Тепловая нагрузка проектируемой котельной составит: на первую очередь строительства 1,498 Гкал/ч, на расчетный срок строительства – 1,938 Гкал/ч.

Теплоснабжение первоочередных объектов соцкультбыта не вошедших в перспективную зону теплоснабжения проектируемой блочно-модульной котельной предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии, тепловая нагрузка данных объектов составит 0,419 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии д. Усть-Куда представлены в таблице 2.5 Располагаемая мощность представлена с учётом 80% КПД котлоагрегатов.

Таблица 2.5

| № | Источник тепловой энергии | Существующее положение | Перспективная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключ. Нагрузка, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключ. Нагрузка, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключ. Нагрузка, Гкал/час |
| 1 | Модульная котельная | - | - | 1,872 | 1,498 | 2,422 | 1,938 |
| 2 | Индивидуальные источники на электроэнергии | - | - | 0,523 | 0,419 | 0,523 | 0,419 |
| 3 | Индивидуальные теплоисточники на газовом топливе | - | - | - | - | 13,726 | 10,981 |

Согласно схемы территориального планирования Иркутского района, а также в соответствии с Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области в д. Усть-Куда на расчетный срок строительства предполагается подача природного газа.

В этой связи теплоснабжение перспективной жилой застройки и объектов соцкультбыта, предлагаемых к размещению на расчетный срок строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе. Также представляется целесообразным перевод существующей застройки на использование газового топлива для нужд отопления.

На текущий момент системы водоподготовки на территории Усть-Кудинского МО отсутствуют. При проектировании блочно-модульной котельной требуется учитывать качество теплоносителя, подаваемого в систему теплоснабжения.

Теплоноситель предполагается забирать из водонапорной башни, расположенной по ул. Садовая, 2а, введённой в эксплуатацию в 2009 году, расположенной западнее площадки №23, отведённой под строительство блочно-модульной котельной. Для этого требуется прокладка водопровода круглогодичного действия от точки водозабора до котельной.

Генеральным планом развития Усть-Кудинского муниципального образования, а также схемой водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2015-2032 гг. предусматривается реконструкция водонапорной башни по ул. Садовая с монтажом установки ультрафиолетового обеззараживания и прибора учета воды. Технология ультрафиолетового обеззараживания не обеспечивает необходимый уровень очистки теплоносителя, подающегося в систему теплоснабжения.

Технологически водоподготовка теплоносителя может осуществляться как в точке водозабора, так и в котельной непосредственно перед подачей теплоносителя в систему отопления.

Производительность водоподготовительной установки на нужды системы централизованного теплоснабжения может быть рассчитана после утверждения проектов строений, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения и последующей оценки требуемых объёмов теплоносителя.

Для очистки воды в точке водозабора по ул. Садовая предлагается использовать фильтрационные установки для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды

Данные установки предназначены для очистки воды методом её фильтрации через разнообразные материалы, загруженные в компактные фильтры.

При проектировании и вводе в эксплуатацию блочно-модульной котельной целесообразно включить в состав котельной собственную установку по водоподготовке, что позволит отказаться от аналогичной установки более высокой производительности на водонапорной башне по ул. Садовая.

Подробное описание проектов решения развития систем теплоснабжения представлены в «Схеме теплоснабжения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2029 гг»

Водоснабжение

Водоснабжение населения питьевой водой в д. Усть-Куда осуществляется путем использования подземных источников, скважин и личных колодцев. На территории населенного пункта расположены 13 водозаборных скважин, а также три водонапорные башни с объемом емкости 60 м3 и глубиной 60 м. Водонапорные башни располагаются по ул. Садовая, 2 а, 7 линия, 2 а и за территорией населенного пункта. В таблице 2.6 приведены данные по скважинам.

Таблица 2.6

| № п/п | Адрес | Насос | Накопительная ёмкость, м³ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Урожайная, 23 | «Водомет» | - | Ввод в эксплуатацию 2009 г., износ 10% |
| 2 | ул. 4 линия, 9 а | «Водомет» | - | - |
| 3 | ул. Муханова, 33 а | «Водомет» | - | - |
| 4 | ул. Рождественская, 2 а | «Водомет» | - | - |
| 5 | ул. 17 линия, 8 а | «Водомет» | - | - |
| 6 | ул. 4 линия, 2 а | «Водомет» | - | - |
| 7 | ул. 14 линия, 8 а | «Водомет» | - | - |
| 8 | ул. 6 линия, 12 а | «Водомет» | - | - |
| 9 | ул. 70 лет Октября, 5 а | «Водомет» | - | - |
| 10 | ул. Луговая, 46 а | «Водомет» | - | - |
| 11 | ул. Березовая, 17 а | «Водомет» | - | - |
| 12 | ул. Вавилова, 8 а | «Водомет» | - | - |
| 13 | ул. Зеленая 16 а | «Водомет» | - | - |
| 14 | ул. 7 линия, 2 а | ЭЦВ6-6,5-85 | 25 | Ввод в эксплуатацию 1985 г. |
| 15 | ул. Садовая, 2 а | ЭЦВ6-6,5-85 | 25 | Ввод в эксплуатацию 2009 г. |
| 16 | ул.1 Линия, 1 а | ЭЦВ6-6,5-85 | 25 | ОАО «Сосновгео» |

Централизованное водоснабжение и водопроводные очистные сооружения в населённом пункте муниципального образования отсутствуют.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Усть-Кудинского муниципального образования являются подземные воды водоносного горизонта в песчаниках присаянской свиты нижней-сред-ней юры. Качество воды этого горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Необходима постройка станции водоподготовки.

Существующие технические и технологические проблемы в сфере водоснабжения

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, являются:

- Отсутствие сетей и сооружений ливневой канализации;

- Отсутствие канализационных очистных сооружений.

- Источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

- Обеспечение зон санитарной охраны первого пояса.

Для существующего источника водоснабжения (ул. Садовая, 2 а) необходимо определить размеры зоны первого пояса санитарной охраны и оформить разрешение на недропользование подземными водами.

- Отсутствие централизованного водоснабжения

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.

Скважины не оборудованы счетчиками воды. Необходимо установить приборы учета воды соответствующего класса точности на всех скважинах.

Перспектива развития систем водоснабжения.

Генеральным планом комплексного развития г. Иркутска и Иркутского района предусматривается строительство нового водопровода с забором воды из о. Байкал. Магистрали водопроводной сети будут снабжать питьевой водой жителей г. Иркутска и Иркутского района.

Таким образом одним из сценариев развития системы водоснабжения Усть-Кудинского МО является подключение к основной магистрали водоснабжения с источником воды о. Байкал.

Генеральным планом развития Усть-Кудинского муниципального образования предусматривается внедрение централизованной системы водоснабжения.

Генеральным планом развития Усть-Кудинского муниципального образования предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения путем:

1. Реконструкция водонапорной башни по ул. Садовая с монтажом установки ультрафиолетового обеззараживания и прибора учета воды;

2. Строительство сетей водоснабжения;

3. Строительство двух резервуаров чистой воды по 500м³;

4. Строительство сооружения по обезжелезиванию, обесфториванию и обеззараживанию воды.

5. Строительство насосной станции II подъёма

Если не будет технически возможным подключение к централизованной системе водоснабжения, то программой предлагается альтернативное решение:

1. Проведение изысканий на воду;

2. Строительство двух скважин.

При оборудовании новых подземных скважинных водозаборов необходимо организовать зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

ЗСО должны быть организованны в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению

Все мероприятия подробно описаны в «Схеме водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2015-2032 гг.».

Водоотведение

Канализационная сеть и сооружения по очистке и перекачке образующихся стоков на территории Усть-Кудинского муниципального образования отсутствуют.

Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными.

На территории Усть-Кудинского муниципального образования отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков. Стоки перекачиваются с помощью ассенизационной машины на очистные сооружения г. Иркутска.

Канализационная сеть на территории Усть-Кудинского муниципального образования отсутствует.

Схемой территориального планирования Иркутского района предусматривается строительство канализационных очистных сооружений. От объектов и жилых домов, удалённых от сетей хозяйственно-бытовой канализации, предусматривается отведение стоков в непроницаемые выгреба, с вывозом на КОС.

Для расчёта расходов норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1. Расход воды на полив составляет 10% согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 4, прим. 2.

Таблица 2.7

| Этапы | Численность населения, чел. | Водоотведение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2091 | 114,5 |
| 2022 (I очередь) | 3500 | 243,4 |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен на основании прогнозируемого поступления сточных вод на очистные сооружения в соответствии перспективным прогнозом образующегося количества сточных вод на 2022 г.

Планируемая производительность станции –1000 м3/сут.

Перспектива развития систем водоотведения.

На 1 очередь в д. Усть-Куда предусматривается и строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации, а также КОС. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения 1000 м³/сут, с механической, биологической очисткой, обеззараживанием сточных вод и обезвоживанием осадка. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Ангару.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в коттеджных поселках.

При отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий) СНиП 2.04.03-85 предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации.

Учитывая малую численность населения сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Перечень основных мероприятий.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- Для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

- При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- Общественная и усадебная застройка проектируется без магистрального подключения к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

- Утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- Подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- Организация системы сооружений для транспортировки и очистки дождевых и поверхностных вод.

Первый этап

На первый этап предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Разработка проектной документации по строительству очистных сооружений;

- Строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 м. 3/сут.

На расчетный срок

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 1142 м3/сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Строительство канализационных сетей 3,5 км;

- Очистные сооружения: Проведение работ по систематическому извлечению осадка из вторичных отстойников. Чистка первичных двухъярусных отстойников, выпуск ила.

Все мероприятия подробно описаны в «Схеме водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2015-2032 гг.».

Электроснабжение

Электроснабжение Усть-Кудинского муниципального образования осуществляется по двум воздушным линиям ВЛ 10кВ от ПС «Грановщина» 35/10кВ, расположенной за границами территории муниципального образования.

Данные по ПС «Грановщина» представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь 2012 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Грановщина | 35/10 | 2х6,3 | 7,44 | 7,44 |
| Итого по ПС | 744 |
| Итого по ПС с Км=0,95 | 7,1 |

Согласно генерального плана ПС «Грановщина» имеет загрузку, которая при отключении одного из трансформаторов в аварийном режиме может привести к загрузке оставшегося в работе трансформатора сверх предельно допустимой. Такая работа, в свою очередь, может привести к нестабильному электроснабжению потребителей. Подключение дополнительных нагрузок к данной подстанции возможно при условии замены трансформаторов или перераспределения нагрузок.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей проектом Схемы территориального планирования Иркутского района предлагается строительство ПС «Усть-Куда» с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый. Питание данной подстанции предлагается осуществлять от ПС «Урик» по ВЛ35кВ.

Система обращения ТБО

Ежегодно на территории Усть-Кудинского МО в среднем образуется около 2,8 тыс. м3 ТБО. Преобладающая часть отходов поступает на полигон г. Иркутска. Часть ТБО попадает на стихийные свалки.

В д. Усть-Куда для сбора твёрдых бытовых отходов и временного их хранения применяется система несменяемых сборников (металлические контейнеры). Удаление бытовых отходов и вывоз их на полигон ТБО производится предприятием ООО «ЭкоАльянс». ЖБО собираются в выгребные ямы. Для сбора ТБО в Усть-Удинском МО применяют стандартные металлические контейнеры вместимостью 0,75 м3 и кузова объемом 8 м3.

На территории рассматриваемого населённого пункта расположено одно кладбище площадью 1.5 га.

Скотомогильника на территории Усть-Удинского МО нет.

Система сбора и удаления ТБО в Усть-Кудинского муниципального образования предусматривает централизованный планово-регулярный сбор (одноэтапный вывоз), при применении утилизационного метода обезвреживания. В основе метода лежит биологический принцип утилизации захоронения на свалке ТБО.

Мойка контейнеров в Усть-Кудинском муниципальном образовании не производится. Поскольку применяется система сбора отходов с несменяемыми сборниками, то предлагается для мойки контейнеров использовать специальную машину типа ТГ-100.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин». Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

Существующее кладбище подлежит закрытию. (1 очередь проекта).

Размещение нового кладбища предусматривается западнее площадки существующего кладбища. Площадь территории 3,0 га.

Для обеззараживания павших животных на перспективу предлагается рассмотреть возможность использования на договорной основе ям Беккари на полигоне г. Иркутска.

Генеральной схемой санитарной очистки территории предусмотрено строительство станции перегрузки с элементами сортировки (полигона временного хранения ТБО). Затраты на мероприятие представлены в разделе5.

Более подробное описание всех мероприятий по санитарной очистке территории представлено в «Генеральной схеме санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования».

# Раздел 4: «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры»

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- Критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- Величины новых нагрузок;

- Показатели качества поставляемого ресурса;

- Показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- Показатели надежности поставки ресурсов;

- Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- Показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Усть-Кудинского муниципального образования поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Измеритель целевого индикатора |  | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2014 | план 2015 | план 2016 | план 2017 | план 2018 | план 2019 | план 2020 |
| 1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |
| 1.1 | Теплоснабжение (печное топливо-дрова) | % | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2 | Электроснабжение | % | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 1.3 | Сбор и утилизация ТБО | % | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  |
| 1.4 | Электроснабжение | % | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| 1.5 | Сбор и утилизация ТБО | % | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 96 |
| 2.Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |
| Доля оснащенности приборами учета потребляемых ресурсов |  |  |
| 2.1 | Электроэнергия | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Теплоэнергия | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.3 | Горячее водоснабжение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.4 | Холодное водоснабжение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.Показатели надежности |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей |  |  |
| 3.1 | Теплоснабжение | час./чел. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.2 | Водоснабжение | час./чел. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.3 | Водоотведение | час./чел. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.4 | Электроснабжение | час./чел. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

# Раздел 5: «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей»

Таблица 5.1

| №пп | Наименование мероприятий | Документальное основание | Источник | Сроки реализации | Сумма, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1.1 | Строительство блочно-модульной электрической котельной, тепловая нагрузка проектируемой котельной составит: на первую очередь строительства 1,498 Гкал/ч, на расчетный срок строительства – 1,938 Гкал/ч. | «Схема теплоснабжения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства районного бюджета | 2020 | 7900,0 |
| 1.2 | Строительство сетей теплоснабжения, 0,6 км., Ду=80 мм | «Схема теплоснабжения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства предприятий | 2015-2019 | 5 200,0 |
| 1.3 | Оснащение приборами учета тепловой энергии и горячей воды (25 шт) | «Схема теплоснабжения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2020 | 300,0 |
| Водоснабжение |
| 2.1 | Сооружение станции водоочистки производительностью 1500м3/сут | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2016-2020 | 1 840,0 |
| 2.2 | Реконструкция водонапорной башни | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2015-2016 | 960,0 |
| 2.6 | Строительство новых водоводов протяженностью 12,68 км | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства предприятий | 2020 | 11 765,4 |
| Водоотведение |
| 3.1 | Строительство очистных сооружений производительностью 1500м3/сут | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства областного бюджета | 2015-2020 | 52 190,0 |
| 3.2 | Строительство 3500 м новых канализационных сетей | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства предприятий | 2015-2020 | 15 130,0 |
| 3.3 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации 3 500 м, диаметр 1000*160*160 мм | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства предприятий | 2015-2020 | 14 040,0 |
| 3.4 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации 8 400 м | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства областного бюджета | 2015-2020 | 41 520,0 |
| 3.5 | Сооружение регулирующих резервуаров ливневой канализации – 2 шт. | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства предприятий | 2015-2020 | 11 958,0 |
| 3.6 | Организация приборного узла учета сточных вод | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2020 | 1 350,4 |
| Электроснабжение |
| 4.1 | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения |  | Средства местного бюджета | 2016-2017 | 300 |
| 4.2 | Строительство ПС «Усть-Куда» с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый | «Генеральный план Усть-Кудинского сельского поселения Иркутского района Иркутской области» | Средства местного бюджета | 2018-2019 | 1 400,0 |
| Система обращения ТБО |
| 5.1 | Приобретение ассенизационных машин (вакуумные машины КО-529-14)-5 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства областного бюджета | 2015-2019 | 11 560,0 |
| 5.2 | Приобретение мусоровозов КО-440-5 с боковой загрузкой, вместимостью 8,5 т)-3 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства районного бюджета | 2015-2017 | 7 074,0 |
| 5.3 | Приобретение подметально-уборочной машины (ПМ, щеточное оборудование) - 1 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства районного бюджета | 2015 | 1 495,0 |
| 5.4 | Приобретение плужно-щеточного снегоочистителя (комбинированная дорожная машина КО-829Б, объем цистерны 14 м3, объем кузова 9,5 м3) – 1 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства районного бюджета | 2016 | 2 900,0 |
| 5.5 | Приобретение роторного снегоочистителя- 1 шт | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства местного бюджета | 2016 | 600,0 |
| 5.6 | Снегопогрузчик – 1 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства местного бюджета | 2016 | 500,0 |
| 5.7 | Распределитель песко-соляной смеси- 1 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства местного бюджета | 2016 | 300,0 |
| 5.8 | Скалыватель-разрыхлитель – 1 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства местного бюджета | 2016 | 250,0 |
| 5.9 | Приобретение инвентаря: контейнеров – 56 шт, урн – 24 шт. | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства местного бюджета | 2015 | 306,4 |
| 5.10 | Обустройство контейнерных площадок | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства местного бюджета | 2015 | 320,0 |
| 5.11 | Строительство станции перегрузки с элементами сортировки (полигон временного хранения ТБО) | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства областного бюджета | до 2032 | 20 000,0 |
| 5.12 | Альтернативное решение вместо покупки техники - это проведение конкурсных процедур на выбор подрядных организаций, имеющих в наличии данную технику для осуществления деятельности по утилизации ТБО |  | Средства районного бюджета | с 2015 г. на ежегодной основе | 750,0 |
| Разработка технической документации |
| 6.1 | Разработка ПСД на строительство станции перегрузки с элементами сортировки | «Генеральная схема санитарной очистки территории Усть-Кудинского муниципального образования» | Средства местного бюджета | 2017 | 600,0 |
| 6.2 | Разработка ПСД на реконструкцию водонапорной башни | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2015 | 100,0 |
| 6.3 | Разработка ПСД на сооружение станции водоочистки | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2015 | 400,0 |
| 6.4 | Разработка ПНР И ПСД строительства очистных сооружений | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2015 | 500,0 |
| 6.5 | Разработка ПСД организации приборного узла учета сточных вод | «Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2015 | 80 |
| 6.6 | Заказ проекта котельной | «Схема теплоснабжения Усть-Кудинского муниципального образования на 2014-2032 гг» | Средства местного бюджета | 2015 | 100 |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

Таблица 5.2

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Строительство блочно-модульной котельной, тепловая нагрузка проектируемой котельной составит: на первую очередь строительства 1,498 Гкал/ч, на расчетный срок строительства – 1,938 Гкал/ч. | 7 900,0 |  |  |  |  |  | 7 900,0 |
| Строительство сетей теплоснабжения, 0,6 км., Ду=80 мм | 5 200,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |
| Оснащение приборами учета тепловой энергии и горячей воды (10 шт) | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
| Итого | 13400,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  | 8200,0 |

Системы водоснабжения

Таблица 5.3

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Сооружение станции водоочистки производительностью 1500м3/сут | 1840,0 |  | 920,0 | 920,0 |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни | 960,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| Строительство новых водоводов протяженностью 12,68 км | 11765,4 |  |  |  |  |  | 11765,4 |
| Итого | 14565,4 | 480,0 | 1400,0 | 920,0 |  |  | 11765,4 |

Системы водоотведения

Таблица 5.4

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Строительство очистных сооружений производительностью 1500м3/сут | 52190,0 | 8698,3 | 8698,3 | 8698,3 | 8698,3 | 8698,3 | 8698,3 |
| Строительство 3500 м новых канализационных сетей | 15130,0 | 2521,7 | 2521,7 | 2521,7 | 2521,7 | 2521,7 | 2521,7 |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации 3 500 м, диаметр 1000*160*160 мм | 14040,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 |
| Строительство закрытых водостоков ливневой канализации 8 400 м | 41520,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 |
| Сооружение регулирующих резервуаров ливневой канализации – 2 шт. | 11958,0 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 |
| Организация приборного узла учета сточных вод | 1350,0 |  |  |  |  |  | 1350,0 |
| Итого | 136189,9 | 22473,3 | 22473,3 | 22473,3 | 22473,3 | 22473,3 | 23823,3 |

Системы электроснабжения

Таблица 5.5

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения | 300 |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| Строительство ПС «Усть-Куда» с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый | 1400,0 |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |
| Итого | 1700,0 |  | 150,0 | 150,0 | 700,0 | 700,0 |  |

Утилизация ТБО

Таблица 5.6

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Приобретение ассенизационных машин (вакуумные машины КО-529-14)-5 шт. | 11560,0 | 2312,0 | 2310,0 | 2312,0 | 2312,0 | 2312,0 |  |
| Приобретение мусоровозов КО-440-5 с боковой загрузкой, вместимостью 8,5 т)-3 шт. | 7074,0 | 2358,0 | 2358,0 | 2358,0 |  |  |  |
| Приобретение подметально-уборочной машины (ПМ, щеточное оборудование) - 1 шт. | 1495,0 | 1495,0 |  |  |  |  |  |
| Приобретение плужно-щеточного снегоочистителя (комбинированная дорожная машина КО-829Б, объем цистерны 14 м3, объем кузова 9,5 м3) – 1 шт. | 2900,0 |  | 2900,0 |  |  |  |  |
| Приобретение роторного снегоочистителя- 1 шт | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| Снегопогрузчик – 1 шт. | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
| Распределитель песко-соляной смеси- 1 шт. | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| Скалыватель-разрыхлитель – 1 шт. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |
| Приобретение инвентаря: контейнеров – 56 шт, урн – 24 шт. | 306,4 | 306,4 |  |  |  |  |  |
| Обустройство контейнерных площадок | 320 | 320,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство нового полигона утилизации ТБО в соответствии с экологическими нормами и правилами |  |  |  |  |  |  |  |
| Альтернативное решение вместо покупки техники - это проведение конкурсных процедур на выбор подрядных организаций, имеющих в наличии данную технику для осуществления деятельности по утилизации ТБО | 4 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| Итого | 25305,4 | 6791,4 | 9220,0 | 4670,0 | 2312,0 | 2312,0 |  |

Техническая документация

Таблица 5.7

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Разработка ПСД на строительство станции перегрузки с элементами сортировки | 600 |  |  |  |  |  | 600 |
| Разработка ПСД на реконструкцию водонапорной башни | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на сооружение станции водоочистки | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| Разработка ПНР И ПСД строительства очистных сооружений | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД организации приборного узла учета сточных вод | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| Заказ проекта котельной | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого | 1780 | 1180 |  |  |  |  | 600 |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 5.8

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Теплоснабжение | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  | 8200,0 |
| Водоснабжение | 480,0 | 1400,0 | 920,0 |  |  | 11765,4 |
| Водоотведение | 22473,3 | 22473,3 | 22473,3 | 22473,3 | 22473,3 | 23823,3 |
| Электроснабжение |  | 150,0 | 150,0 | 700,0 | 700,0 |  |
| Утилизация ТБО | 6791,4 | 9220,0 | 4670,0 | 2312,0 | 2312,0 |  |
| Документация | 1180,0 |  |  |  |  | 600 |
| ИТОГО | 32224,7 | 34543,3 | 29513,3 | 26785,3 | 25485,3 | 44388,7 |

# Раздел 6: «Ресурсное обеспечение Программы»

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- Инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- Инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2015-2020 гг.

Таблица 6.1

|  | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 32224,7 | 34543,3 | 29513,3 | 26785,3 | 25485,3 | 44388,7 |
| в том числе за счет: |  |
| средства предприятии | 8155,0 | 8155,0 | 8155,0 | 8155,0 | 6855,0 | 18620,4 |
| бюджетных средств | 24069,7 | 26388,3 | 21358,3 | 18630,3 | 18630,3 | 25768,3 |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 7: «Социально-экономическая эффективность реализации Программы»

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда городского поселения. В перспективе будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- Совершенствование взаимодействия с потребителями;

- Снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- Оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- Повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с невыполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

# Раздел 8: «Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением»

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кудинского муниципального образования на 2015-2020 годы осуществляется Администрацией Усть-Кудинского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- Реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- Проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- Сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- Мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- Подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития Усть-Кудинского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

- Представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- Выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- Целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Иркутского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией городского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Усть-Кудинского сельского поселения осуществляет Глава поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

# Раздел 9: «Управление программой»

Администрация Усть-Кудинского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.